通木垭至农副产品交易市场道路照明路灯安装工程材料采购项目询价公告
巴中市建筑安装工程有限公司拟对“通木垭至农副产品交易市场道路照明路灯安装工程材料采购项目”采用询价方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目询价活动，现将有关事项公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：通木垭至农副产品交易市场道路照明路灯安装工程材料采购项目
2.项目地点：四川巴中市经济开发区。

3.质量标准：符合国家现行相关规范规定的合格标准，符合采购人有关要求。

4.采购范围及内容：包括路灯22套、电缆860米、电缆配管860米等材料。具体内容（详见附件）

5.合同期限：自合同签订之日起至合同约定内容完成后并通过验收止。

二、采购预算价（最高限价）：13.3074万元（含税13%），（人民币大写：壹拾叁万叁仟零柒拾肆元整）超过预算价及最高限价的报价为无效。本次报价费用包含税费等合同履行过程中的相关所有费用。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录；

6.现任法定代表人/主要负责人近三年无行贿犯罪记录；
7.法律、行政法规规定的其他条件；

8.本次采购不接受联合体参加。

四、报价及成交原则

1. 请符合上述资格要求的申请人向本公司作出一次性加盖鲜章的(密封)书面报价(包含询价响应承诺函（详附件）、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、采购公告递交截止日之前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的信用记录结果网页截图、（均需盖鲜章)。报价超过最高限价视为无效报价。本次询价采购采取一次性报价，提交后既不可撤回。

2. 在满足本次采购要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商，如果出现报价相同则抽签确定。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。
　五、响应文件的递交和开启

1.递交截止时间和开启时间：2025年7月2日下午14时30分。

2.递交地点及开启地点：巴中市建筑安装工程有限公司成本采购部（巴中经开区九寨山游客中心会议室）。

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按要求密封、盖章的响应文件，采购人将予以拒收。

　　六、对本次询价提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：巴中市建筑安装工程有限公司

地址：巴中经开区九寨山游客中心

联系人：杨女士

联系方式：15982762877

附件：材料采购清单
         巴中市建筑安装工程有限公司

                         2025年 6 月28日

附件：材料采购清单
	材料采购清单

	工程名称：通木垭至农副产品交易市场道路照明路灯安装工程


	序号
	材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	成套路灯
	1.名称：成套路灯
2.灯杆的材质：镀锌喷塑钢杆
3.灯杆高度：8m
4.其他：满足规范设计要求
	套
	22
	

	2
	路灯基础预埋件
	满足设计要求
	套
	23
	

	3
	电缆 YJV-5*10
	1.型号：铜芯电力电缆 
2.规格：YJV-5*10
3.敷设方式：埋地穿管敷设。
	套
	860
	

	4
	绝缘导线 RVV-0.5KV-3×2.5
	1.配线形式：灯杆内敷设
2.型号：RVV-0.5KV
3.导线规格：3×2.5mm2
4.其他：满足设计及规范要求
	m
	306
	

	5
	50PE塑料管
	1.名称：电缆配管
2.规格：50PE塑料管
3.配置形式：埋设
4.其它说明详见设计图纸
5.满足设计及施工验收规范要求
	m
	860
	

	6
	接地扁钢
	-40*4
	m
	890
	

	7
	C25商品混凝土
	路灯基础混凝土
	m3
	27
	

	增值税税金
	
	13%
	
	

	注：1、清单仅作为投标报价与评标的依据，不作为最终结算价款，最终结算价以甲方审核为准；
    2、材料价格需为到场价，包含运输费、上下车费、损耗、采管费等费用；
    3、材料技术参数详设计施工图，表中只做概述，提供材料需满足设计标准；
    4、数量为暂定数量，结算时以实际发生为准。


响应文件格式

 询价响应承诺函
致：巴中市建筑安装工程有限公司
我方                   ，作为参与贵单位通木垭至农副产品交易市场道路照明路灯安装工程材料采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

 1.独立承担民事责任的能力：我方具备独立的法人资格，依法设立并有效存续，能够以自身全部财产独立承担民事责任，具有开展本次投标活动及履行合同的合法主体资格。​

2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度：我方在经营活动中始终恪守商业道德，保持良好的商业信誉，无不良信用记录。

3.我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力：我方拥有履行本次合同所需的各类设备及专业技术人员。设备配置齐全、性能良好，能够满足项目实施要求；专业技术团队具备丰富的行业经验和专业知识，可确保项目顺利推进并高质量完成。
4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：我方严格遵守国家税收和社会保障法律法规，按时、足额缴纳各项税收和社会保障资金。

    5.参加本次采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如有隐瞒，愿承担相应法律责任。​

6.我方承诺严格遵守法律、行政法规规定的其他条件，确保本次投标响应活动及后续合同履行过程合法合规。​

7.我方确认，本项目不允许联合体参与询价，我方系独立参与本次询价采购活动，未与任何其他单位组成联合体，也未以任何形式委托其他单位或个人参与本次投标。​

我方自行提供本承诺函，并愿为承诺内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。如违反上述承诺，我方愿意接受取消投标资格、解除合同等处理，并赔偿由此给贵单位造成的一切损失。​

特此承诺！​

供应商（盖章）：________________​

法定代表人 / 负责人（签字）：________________​

日期：______年____月____日​

	材料采购报价清单

	工程名称：通木垭至农副产品交易市场道路照明路灯安装工程

	序号
	材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	不含税单价(元)
	小计(元)
	备注

	1
	成套路灯
	1.名称：成套路灯
2.灯杆的材质：镀锌喷塑钢杆
3.灯杆高度：8m
4.其他：满足规范设计要求
	套
	22
	
	
	

	2
	路灯基础预埋件
	满足设计要求
	套
	23
	
	
	

	3
	电缆 YJV-5*10
	1.型号：铜芯电力电缆 
2.规格：YJV-5*10
3.敷设方式：埋地穿管敷设。
	套
	860
	
	
	

	4
	绝缘导线 RVV-0.5KV-3×2.5
	1.配线形式：灯杆内敷设
2.型号：RVV-0.5KV
3.导线规格：3×2.5mm2
4.其他：满足设计及规范要求
	m
	306
	
	
	

	5
	50PE塑料管
	1.名称：电缆配管
2.规格：50PE塑料管
3.配置形式：埋设
4.其它说明详见设计图纸
5.满足设计及施工验收规范要求
	m
	860
	
	
	

	6
	接地扁钢
	-40*4
	m
	890
	
	
	

	7
	C25商品混凝土
	路灯基础混凝土
	m3
	27
	
	
	

	不含税小计
	
	
	
	
	
	

	增值税税金
	
	13%
	
	
	
	

	报价金额合计
	
	
	
	
	
	

	注：1、清单仅作为投标报价与评标的依据，不作为最终结算价款，最终结算价以甲方审核为准；
    2、材料价格需为到场价，包含运输费、上下车费、损耗、采管费等费用；
    3、材料技术参数详设计施工图，表中只做概述，提供材料需满足设计标准；
    4、数量为暂定数量，结算时以实际发生为准。


营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件、信用中国或政府采购网网站截图
